## CameraCalibration.csv
| camId | port | preAmp | readoutrate | conversion | offset | temperature | exposure | emgain | roi | pixsize | PiezoZ
1 | SerialNumber | Port | Gain | ReadoutRate | cv | Offset | CCDTemperature | Exposure | MultiplierGain | ROI | px | PIZStage-Position
2 | A14G150010 | Multiplication Gain | 1 | 20MHz | 10.5 | 421.5617 | -75.02 |  |  |  | 0.138
2 | A14G150010 | Multiplication Gain | 1 | 10MHz | 5 | 398.0116 | -75.11 |  |  |  | 0.138
2 | A14G150010 | Normal | 1 | 5MHz | 4.553 | 398.5956 | -75.42 |  |  |  | 0.138
2 | A14G150010 | Normal | 2 | 5MHz | 1.041 | 398.892 | -74.78 |  |  |  | 0.138
2 | A14G150010 | Normal | 1 | 0.625MHz | 4.226 | 400.974 | -75.09 |  |  |  | 0.138
2 | A14G150010 | Normal | 2 | 0.625MHz | 0.974 | 402.6488 | -75.05 |  |  |  | 0.138
0.138
1 | 1. Camera Information : ¦ Type ¦ Model ¦ Serial No. ¦ | Output_Amplifier | Pre-Amp-Gain | ReadoutMode |  |  | CCDTemperature | Exposure | Gain | ROI | px | PIZStage-Position
2 | ¦ iXon Ultra ¦ DU897_BV ¦ 8172 ¦ | Electron Multiplying | Gain 1 | 10.000 MHz | 15.817 | 195.984 | -75 |  |  |  | 0.138 |  | <BG> A 11,141 | 256x256 | EM Gain 100 | 2015-01-07
2 | ¦ iXon Ultra ¦ DU897_BV ¦ 8172 ¦ | Electron Multiplying | Gain 1 | 10.000 MHz | 15.586 | 196.049 | -75 |  |  |  | 0.138 |  | <BG> A 11,252 | 256x256 | EM Gain 200 | 2015-01-07
2 | ¦ iXon Ultra ¦ DU897_BV ¦ 8172 ¦ | Electron Multiplying | Gain 1 | 17.000 MHz | 38.26 | 186.822 | -75 |  |  |  | 0.138
2 | ¦ iXon Ultra ¦ DU897_BV ¦ 8172 ¦ | Conventional | Gain 1 | 3.000 MHz | 3.664 | 200.167 | -75 |  |  |  | 0.138
2 | ¦ iXon Ultra ¦ DU897_BV ¦ 8172 ¦ | Conventional | Gain 2 | 3.000 MHz | 2.854 | 200.928 | -75 |  |  |  | 0.138
2 | ¦ iXon Ultra ¦ DU897_BV ¦ 8172 ¦ | Conventional | Gain 1 | 1.000 MHz | 3.704 | 201.098 | -75 |  |  |  | 0.138
2 | ¦ iXon Ultra ¦ DU897_BV ¦ 8172 ¦ | Conventional | Gain 2 | 1.000 MHz | 2.804 | 200.565 | -75 |  |  |  | 0.138
1 | CameraID | CameraID | CameraID | CameraID | CONVERSION FACTOR COEFF | CONVERSION FACTOR OFFSET |  | Exposure |  | ROI | px | PIZStage-Position
| S/N: 002190 | S/N: 002190 | S/N: 002190 | S/N: 002190 | 0.5 | 100 |  |  |  |  | 0.13
2 | Default | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.138 | 0